### Мотопомпа бензиновая для чистой воды PTG310

- Самовсасывающий насос при включении в работу не требует предварительного заполнения водой, при этом производительность насоса велика.

- Эффективное, экономичное функционирование достигается непосредственным присоединением насоса. Этим обеспечивается компактностьи гарантируется отсутствие потери мощности.

- Отличные водостойкие качества обеспечиваются применением торцовых уплотнений и рабочих колес, изготовленных из специального чугуна.

- Высокопроизводительный бензиновый двигатель Robin, мощный и надежный, обеспечивает простоту эксплуатации и безотказное функционирование.

##### Технические характеристики:

| Тип | Самовсасывающий центробежный насос |
| --- | --- |
| Диаметры трубопроводов всасывания х нагнетания | 76.2 х 76.2 мм |
| Высота напора | 32 м |
| Производительность | 1000 л/мин, 60 куб.м/час |
| Высота всасывания | 8 м |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | Уголь - керамика |
| Модель | EY20D |
| Тип | 4-тактный бензиновый двигатель фирмы Robin с воздушным охлаждением |
| Топливо | Автомобильный бензин |
| Емкость топливного бака | 3.8 л |
| Система пуска | Обратный пускатель |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 527 х 368 х 417 мм |
| Масса нетто | 27.8 кг |
| Стандартные аксессуары | Комплект инструментов для двигателя (1 набор) , фильтр (1 шт), шланговое соединение (2 шт), шланговый хомут (3 шт) |

| #### Рабочая характеристика: | #### Стандартные аксесуары: |
| --- | --- |